电阻传感器习题

- 填空题

1、电位器式传感器是一种将               转换成                    的传感器。

2、金属丝在外力作用下发生机械形变时，其电阻值发生变化，这一效应称为          。

3、常用弹性敏感元件一般用               制成。

4、电阻应变式传感器可直接测量的物理量是            ，电阻应变片的制作材料分为          和            两种，它们接收到外力电阻发生变化，第一种是由          形成的，第二种是由           造成的，         的灵敏度较大。

5、热电阻主要是利用电阻值随温度升高而            这一特性来测量温度的。

6、金属电阻在外力作用下发生机械变形，导致其

发生变化是金属电阻应变片工作的物理基础。应变式传感器在外力作用下主要是           发生变化，压阻式传感器在外力作用下是           发生变化，两者都引起

发生变化。

7、通常传感器由           、        、         三部分组成，是能把外界         转换成         的器件和装置。

二、选择题

1、将应变片贴在          上，可以分别做成测量位移、力、加速度传感器。

A、试件  B、质量块  C、应变电阻弹性元件  D、机器组件

2、通常用应变式传感器测量

A、温度  B、密度    C、加速度             D、电阻

3、电子秤中所使用的应变片应选择

A、温度  B、密度    C、加速度             D、电阻

4、使用测谎器时，被测人员由于说谎、紧张而手心出汗，可用           传感器来测量

A、应变片  B、热敏电阻    C、气敏电阻    D、湿敏电阻